附1：招标文件

招 标 人：  重庆市中医骨科医院

招标编号：

招标项目：共建生物力学实验室服务商

投标单位：

# 1、投标函

致:  重庆市中医骨科医院

在认真审阅了采购文件后，我方决定按照相关规定，自愿参加此次服务的采购活动，我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性。

如果我方中选，我方将按照采购方的要求按时提供中选产品，并保证产品货源的合法性、可靠性及质量，确保采购合同的履行。

我方承诺，在此次服务采购活动中无任何违规违法行为。

在正式采购合同签订之前，本投标函将构成约束双方的协议，如我方有违背之处，将承担相应责任及损失。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

# 2、投标供应商资质审核表

公司名称：

项目编号：                                 项目名称：共建生物力学实验室服务商

产品名称：生物力学个性化辅具和矫形器

生产厂家/品牌：

| 审核项目 |  | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 投标函 |  |  |  |
| - 投标供应商资质审核表 |  |  |  |
| 3.投标公司营业执照（成立时间≥3年）（营业范围第一、二类医疗器械、医用康复辅具和医用矫形器） |  |  |  |
| 4.投标企业设备及技术团队情况（所在地） |  |  |  |
| 5.投标企业自有知识产权 |  |  |  |
| 6.投标企业医疗器械生产许可证或备案凭证编号 |  |  |  |
| 7.投标企业参与过省部级以上科研项目（项目任务书） |  |  |  |
| 8.投标企业有科学研究到临床转化应用经验（项目任务书，销售凭证） |  |  |  |
| 9.投标企业为一家以上医院提供过技术服务（合同） |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |
| 10. 投标产品技术参数及响应情况 |  |  |  |
| 11. 投标产品报价表 |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |
| 综合评定 | □合格 □不合格 |  |  |
| 资质办审核人员： 年 月 日 |  |  |  |

# 3、投标公司营业执照

# 4、投标企业设备及技术团队情况

# 5、投标企业自有知识产权

# 6、投标企业医疗器械生产许可证或备案凭证编号

# 7、参与省部级以上科研项目证明（项目任务书）

# 8、科研临床转化应用证明（项目任务书，转化凭证）

9、投标企业为一家以上医院提供过技术服务（合同）

10、投标产品技术参数响应情况

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数及要求 | 投标人对招标方技术参数与性能要求的应标响应情况 |  | 评分 每项4分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离情况 | 偏离情况的说明 （阐述） |  |
| 3 | 个性化膝关节辅助支具规划 | 参数1.1：膝关节三维表面空间和骨骼尺寸角度测量分析 *参数1.2：提供膝关节畸形、预计矫形和支具技术图文报告 *参数1.3：辅助器具打印精度≤0.2mm 参数1.4：定制个性支具 *参数1.5：满足临床12小时扫描，设计及定制服务 *参数1.6：支具根据临床医生要求 参数1.7：医工沟通响应时间≤1小时 |  |  |  |
| 4 | 个性化矫形鞋垫规划 | 参数2.1：足底三维表面空间和骨骼尺寸角度测量，步态分析 *参数2.2：提供足部畸形、预计矫形和支具技术图文报告 *参数2.3：辅助器具打印精度≤0.2mm 参数2.4：定制个性鞋垫 *参数2.5：满足24小时扫描评价，设计及打印服务 *参数2.6：鞋垫根据临床医生要求 参数2.7：医工沟通响应时间≤1小时 |  |  |  |

注：1. 加注“*”号的技术指标为主要技术参数，

2.投标企业应如实填写技术参数偏离表，如有虚假填报即可取消投标资格。

投标人法人签字：

授权销售代表签字：

投标人（盖章）：

# 11、报价表

| 序号 | 项目名称 | 模型材料 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个性化膝关节辅助支具规划 |  |  |  |
| 2 | 个性化矫形鞋垫规划 |  |  |  |

供 应 商（盖章）：

销售代表（签字）：

注：1、上述两类报价进行评分，非低价中标。2、能提供更多辅助支具的厂商给与相应加分。

# 12、其他

- A、明确共建厂商的设备与前期已购设备（步态与平衡功能训练评估系统（AL-600型），和无线表面肌电系统（EMG300））是否能兼容。如不能兼容，请提供替代方案。

- B、首签合同期为壹年，如双方合作顺利则顺延合同。

- C、特别强调乙方不得从事违法活动，不得有违反医疗行业“九不准”的行为，一经查实，合同自动终止，后果自负。