重庆市中医骨科医院

招标文件

项目名称：蒸汽发生器紧急采购

采购人：重庆市中医骨科医院

二〇二五年五月

一、招标项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 质保期限 |
| 蒸汽发生器 | 1 | 台 | 161667.00 | ≥12个月 |

二、资金来源

### 单位自筹资金，采购预算金额为161667.00元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

无

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在重庆市中医骨科医院官网下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：2025年5月30日8:30-2025年6月4日17:30。

（三）投标人必须实地踏勘并签到，结合实地情况报价。

现场踏勘时间和地点：

时间：2025年5月30日上午9:00-11:00

地点：重庆市南岸区海棠溪街道向家坡83号84号

联系人：杨老师 13752864739

（四）供应商须满足以下二种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了投标文件；

2、按时踏勘并签到。

（五）投标文件要求

1、投标文件必须密封并在外包装上加盖公章

2、投标文件构成

（1）开标一览表

（2）技术要求对照表

（3）投标函

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人授权委托书；

（6）基本资格条件承诺函；

（7）营业执照（复印件，盖鲜章）；

3、投标文件正本一份。

（六）投标地点：重庆市渝中区富华路19号A栋负一楼49 （后勤保障科）

（七）投标截止时间：2025年6月4日北京时间17:30。

（八）投标截止后，我院将组织院内评标，并将中标结果公示在医院官网，对未中标人不另行告知。

五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目。

（二）本项目若有补遗、澄清文件一律在重庆市中医骨科医院官网上发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗、澄清文件的内容。

（三）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市中医骨科医院

联系人：任老师

邮　编：400012

电 话：（023）63931178

地 址：重庆市渝中区富华路19号A栋负一楼49办公室

（二）质疑联系部门：重庆市中医骨科医院

联系人：刘老师

邮　编：400012

电 话：（023）63931178

地 址：重庆市渝中区富华路19号A栋负一楼48办公室

七、产品要求

（一）技术参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 1 | 主机尺寸 | 现场查勘 | 必须满足现场条件，不改变安装位置 |
| 2 | 额定蒸发量 | ≥0.5T/H |  |
| 3 | 额定蒸汽压力 | ≥1.0MPa |  |
| 4 | 额定热效率 | ≥98% |  |
| 5 | 氮氧化合物排放(NOx) | ＜30mg/m³ |  |
| 6 | 燃气耗气量 | ≤40Nm³/H |  |
| 7 | 排烟温度 | ＜60℃ |  |
| 8 | 炉体换热面积 | ≥25㎡ |  |
| 9 | 冷凝器换热面积 | ≥25㎡ |  |
| 10 | 换热器材质 | 316L不锈钢 |  |
| 11 | 负荷调节范围 | 无级变频线性调节20%-100% |  |
| 12 | 燃烧方式 | 前全预混 |  |
| 13 | 总电耗 | ＜3kw |  |
| 14 | 燃气压力 | 3-10Kpa |  |
| 15 | 最快出气时间 | ≤30S |  |
| 16 | 炉体焊接方式 | 全氩弧 |  |
| 17 | 蒸发炉体材质 | 5310 耐高压锅炉钢+不锈钢探伤翅片 |  |
| 18 | 冷凝器管材质 | ND 钢+不锈钢探伤翅片 |  |
| 19 | 电源 | 380V/50HZ |  |
| 20 | 容水量 | ＜30L | 不属于特种设备（免检） |
| 21 | 燃烧机主要配件 | 霍尼韦尔/美国，贝卡尔特/比利时、BeKaert/比利时或同等档次 |  |
| 22 | 点火方式 | 电子点火 |  |
| 23 | 显示屏 | ≥7 寸液晶触摸屏，运行显示 |  |
| 24 | 控制方式 | 程控+智能物联网 |  |
| 25 | 保护功能: | 低水位保护，高水位保护，风机异常保护，意外熄火保护，超温保护，烟温超高保护，停电保护，  超压保护，燃气压力低保护,高气压保护 |  |
| 26 | 配套设备：纯水机 | ≥Ro–500L/h |  |
| 27 | 配套设备：纯水箱 | 304不锈钢 |  |
| 28 | 水泵 | 进口品牌水泵 |  |

（二）服务要求

（1）制剂室原有锅炉为采购人固定资产，中标人安装前负责将原有锅炉拆除后放置于制剂室指定位置。

（2）安装期限：招标结果公告完成后10个工作日内，中标人必须完成蒸汽发生器的安装并投入使用。

（3）安装完成提供培训指导不得少于三次。

（4）提供电话报修服务，接到故障电话 2小时内到达现场，一般问题4 小时内解决，特殊问题 48 小时内解决。

（5）质保期不少于12个月。

（三）其他要求

（1）因中标人工作人员的原因，导致发生工伤、安全事故、医疗纠纷等，引起法律、经济责任的，由中标人承担全部责任。

（2）安装维修时必须服从采购人管理，严格执行采购人各项规章制度。

八、商务需求

（一）安装期限

招标结果公告完成后10个工作日内，中标人必须完成蒸汽发生器的安装并投入使用。每延误一日，中标人向采购人支付3000元/日的违约金，并从最终支付的货款中扣除。

（二）服务地点

重庆市南岸区海棠溪街道向家坡83号84号

## （三）验收方式

安装完成后中标人提交书面竣工验收单，交由中标人实际使用科室签字确认。

## （四）报价要求

1、本次报价须为人民币报价，投标报价包括但不仅限于：原锅炉的拆除费、本次设备的安装费、人工费、管理费、交通费、材料费、保险费、调试费、所有税费等费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、投标人自行考虑并承担一切安全风险。

（五）付款方式

中标人完成蒸汽发生器的安装，经采购人书面确认后，向中标人支付的款项，如有扣款需扣除相应款项后向中标人支付。付款前中标人需提供相应金额的有效发票，中标人提供发票时间迟延则采购人付款时间相应顺延，且不承担任何延期付款的责任。

（六）其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、评标方法

（一）本项目采用最低价评标法进行评标。

十、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人串通投标的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）不满足技术参数的

十一、定标

（一）采购人评标委员会按照报价从低到高的顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目的中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。报价相同的，按使用科室需求确定第一中标候选人。

（二）中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

十二、投标人须知

（一）投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（二）投标人提供虚假证明材料的经采购人核实，将会评定为无效投标。

（三）签订合同前，采购人有权要求中标人提供投标文件中各类证明材料的原件，如中标人提供虚假证明材料的经采购人核实，采购人可取消其中标资格。

（四）质疑

质疑人以书面形式提出质疑，本人或其授权代表持有效身证到质疑联系部门现场递交质疑函原件。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人对招标文件提出质疑的，应在2025年6月3日17:30前以书面形式递交。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期；

7、营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

8、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

9、供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（六）质疑答复

采购人应当在开标前作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（一）开标一览表

招标项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价（小写） |
|  |  |  |
| 投标报价（大写）： | | |
| 备注： | | |

投标人： 法定代表人/授权代表：

（投标人公章） （签字或盖章）

年 月 日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）技术要求对照表

（投标人公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（三）投标函（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章或自然人签署）

年 月 日

（四）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（六）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致（采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日

（七）特定资格条件证书或证明文件

（结束）